## Лист1
ФИО - | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | [18 empty] | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры | консалтеры
ФИО - | инженеры | инженеры | [13 empty] | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры | инженеры
АСУ | Полное_наим | Краткое_наим | Собственник_АСУ_ТП | Эксп_Орг | Назначение_п1_3 | Владелец_АСУТП | п1_6 | Класс_Опасности | Крит_Тех_Проц | Соц_знач | Эконом_знач | Эколог_знач | п1_10 | Режим_работы_АСУ_ТП | Наим_Тех_проц | Опис_арх_асу | Описание_п3_1 | Описание_п3_2 | Описание_п3_3 | п3_7 | Идент_Аутент | Описание_табл_п5_1 | Упр_Доступом | Огрн_прог_среды | Защита_маш_нос_инф | Ауд_ИБ | Антивир | Пред_Вторж | Целостность | Резерв_оборуд | Рез_Коп | ЗИП | Мон_Тех_Сост | п5_10 | Меры_физ_защ1 | Меры_физ_защ2 | Меры_физ_защ3 | Меры_физ_защ4 | Меры_физ_защ5 | ИБП | п5_11 | п5_12 | У_Конфиг | п5_14 | Реаг_Инц_ИБ | п6_16 | Инф_обуч_персн
001 | Система управления весоизмерительным комплексом | Исключено | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Взвешивание автомобильного транспорта | [18 empty] | Территория складского комплекса по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию складскоо комплекса возможен только через охраняемый КПП, для автомобильного транспорта предусморены КТП. Персонал присутствует только в дневную смену (с 7 до 19), в ночную смену складской комплекс не работает, но охраняется. | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. | АРМ оператора расположен в здании на территории складского комплекса. Здание закрыто на ключ, расположенный у дежурного в АБЗ склада, выдается под подпись в журнале выдачи ключей | Оборудование среднего уровня расположено в том же здании. Шкаф оборудования заперт, ключ выдается под подпись в журнал выдачи ключей | Оборудование сетевого уровня расположено в том же шкафу, что и оборудование среднего уровня | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ. |  | Информирование и обучение осуществляются только для администраторов АСУ ТП на этапе предоставления доступа к АСУ ТП при назначении работника на соответствующую должность Отдела эксплуатации технических средств АСУ ТП или Отдела эксплуатации ПО АСУ ТП. Предоставление доступа осуществляется только после прохождения работником обучения, стажировки, дублирования, участия в противопожарных и противоаварийных тренировках и допуска к самостоятельной работе.
002 | Автоматизированная система управления котлоагрегатами №1,2,3 | АСУ котлов | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Управление работой котельных агрегатов | [18 empty] | Территория обогатительной фабрики по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию ОФ возможен только через охраняемый КПП, также есть управляемые с КПП автомобильне ворота, оснащенные видеонаблюдением. Помещение котельной находится на территории ОФ. Помещение оснащено видеонаблюдением, установлена пожарная сигнализация. Персонал присутствует на постоянной основе как в помещении с технологическим оборудованием, так и в операторской. | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. | АРМы исполнены в виде HMI-панелей, встроенных в шкафы оборудования среднего уровня, и в виде отдельного системного блока с подключением по RDP. Оборудование расположено в помещении диспетчерской котельной, помещение не запирается, однако в помещении постоянно присутствует персонал. | Оборудование среднего уровня расположено в запираемых шкафах в том же помещении, где и АРМы. | Оборудование сетевого уровня расположено в запираемом шкафу в диспетчерской котельной. | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ. |  | Информирование и обучение осуществляются только для администраторов АСУ ТП на этапе предоставления доступа к АСУ ТП при назначении работника на соответствующую должность Отдела эксплуатации технических средств АСУ ТП или Отдела эксплуатации ПО АСУ ТП. Предоставление доступа осуществляется только после прохождения работником обучения, стажировки, дублирования, участия в противопожарных и противоаварийных тренировках и допуска к самостоятельной работе.
003 | Система управления весоизмерительным комплексом | Вагонные весы | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Взвешивание вагонов | [18 empty] | Вагонные весы расположены вне территории складского комплекса. Дверь запирается на ключ, выдаваемый в АБЗ складского комплекса под подпись, имеется журнал выдачи ключей | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. |  |  |  | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ. |  | Информирование и обучение осуществляются только для администраторов АСУ ТП на этапе предоставления доступа к АСУ ТП при назначении работника на соответствующую должность Отдела эксплуатации технических средств АСУ ТП или Отдела эксплуатации ПО АСУ ТП. Предоставление доступа осуществляется только после прохождения работником обучения, стажировки, дублирования, участия в противопожарных и противоаварийных тренировках и допуска к самостоятельной работе.
004 | Локальная автоматизированная система управления административным бытовым комплексом ГОК | ЛАСУ АБК ГОК | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Вентиляция и отопление, дымоудаление | [18 empty] | Территория ПВЦ по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию ПВЦ возможен только через охраняемый КПП по пропускам. | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. |  |  |  | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ.
005 | Локальная автоматизированная система управления автостоянкой технологического транспорта | ЛАСУ автостоянки технологического транспорта | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Вентиляция и отопление, дымоудаление, контроль загазованности | [18 empty] | Территория ПВЦ по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию ПВЦ возможен только через охраняемый КПП по пропускам. | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. |  |  |  | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ.
006 | Локальная автоматизированная система управления автостоянок вспомогательного транспорта №1-2 | ЛАСУ автостоянок вспомогательного транспорта №1, №2 | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Вентиляция и отопление, дымоудаление, контроль загазованности | [18 empty] | Территория ПВЦ по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию ПВЦ возможен только через охраняемый КПП по пропускам. | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. |  |  |  | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ.
007 | Локальная автоматизированная система управления административно-бытового здания | Исключено | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» |  |  |  | III |  |  |  |  | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Вентиляция и отопление, дымоудаление, пожарная сигнализация | [18 empty] | Территория складского комплекса по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию складскоо комплекса возможен только через охраняемый КПП, для автомобильного транспорта предусморены КТП. Персонал присутствует только в дневную смену (с 7 до 19), в ночную смену складской комплекс не работает, но охраняется | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. |  |  |  | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ.
008 | Локальная автоматизированная система управления базисного склада химреагентов | Исключено | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Вентиляция и отопление, дымоудаление, пожарная сигнализация | [18 empty] | Территория складского комплекса по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию складскоо комплекса возможен только через охраняемый КПП, для автомобильного транспорта предусморены КТП. Персонал присутствует только в дневную смену (с 7 до 19), в ночную смену складской комплекс не работает | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. |  |  |  | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ.
009 | Локальная автоматизированная система управления гаража погрузчиков | ЛАСУ гаража погрузчиков | ООО «ГРК «Быстринское» | ООО «ГРК «Быстринское» | [8 empty] | В обслуживании АСУ ТП задействованы только ответственные подразделения и должностные лица ГРКБ, указанные в пункте 4 настоящего документа. Внешние организации в процессах обслуживания АСУ ТП не задействованы. | АСУ ТП функционирует в непрерывном, круглосуточном режиме в соответствии с непрерывным характером и режимом ведения технологического процесса. | - Вентиляция и отопление, дымоудаление, пожарная сигнализация | [18 empty] | Территория складского комплекса по периметру оснащена ограждением, реализовано периметральное видеонаблюдение. Проход на территорию складскоо комплекса возможен только через охраняемый КПП, для автомобильного транспорта предусморены КТП. Персонал присутствует только в дневную смену (с 7 до 19), в ночную смену складской комплекс не работает, но охраняется | Серверное оборудование расположено в ЦОД ГРКБ. Серверная закрывается на ключ. Внутри серверной реализованы охранная и пожарная сигнализации, система пожаротушения. |  |  |  | Кабельные линии подведены в гофрированных трубах закрытым способом в лотках. В помещении присутствует огнетушитель, установлена пожарная сигнализация | Бесперебойное питание оборудования осуществляется посредством подключения его через источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. К источникам бесперебойного питания подключено все оборудование верхнего и среднего уровня, а также сетевое оборудование. |  |  |  |  | Мониторинг работоспособности АСУ ТП организован за счет контроля штатного функционирования АСУ ТП и технологических процессов со стороны диспетчера АСОДУ и работников Компании. Диспетчеры АСОДУ работают посменно в режиме 24/7. «Регламент управления инцидентами информационной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГК НН 167-003-2019) утвержден, находится в процессе внедрения в структуру ГРКБ.
Note on A3: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Название полей в ворде